Δημητρακόπουλος Γιώργος

## Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας

## Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ

## (με το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.)

Τηλ. επικοινωνίας  6977–747439

e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr

Σχετικά με τη σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

στις σχολικές μονάδες

(σεισμού, πυρκαγιάς, ακραίων καιρικών φαινομένων)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μετά την τραγωδία του καλοκαιριού (στο Μάτι Αττικής) ψηφίστηκε νέα διάταξη για τη σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης στις σχολικές μονάδες. Η διάταξη αυτή έχει ως εξής (άρθρο 57 του Ν. 4559/2018):

«1. Για όλες τις μονάδες/δομές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθίσταται υποχρεωτική εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, η Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο περιλαμβάνει Ειδικά Σχέδια για την Αντιμετώπιση: α) Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, β) Σεισμού και γ) Πυρκαγιάς. Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους υποχρεωτικά, πραγματοποιούνται Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και διοργανώνονται Ασκήσεις Ετοιμότητας, ανά θεματική ενότητα του πρώτου εδαφίου, στα οποία συμμετέχει όλη η σχολική κοινότητα.

2. Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και οι Ασκήσεις Ετοιμότητας γίνονται τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος, μία (1) φορά στο πρώτο τετράμηνο και μία (1) φορά στο δεύτερο τετράμηνο. Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και οι Ασκήσεις Ετοιμότητας έχουν ως σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία, την αντιμετώπιση και την εκμάθηση μέτρων προφύλαξης προς τους μαθητές και όλη την σχολική κοινότητα, για την αποφυγή τραυματισμού, την αποτελεσματική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ώρα του συμβάντος έκτακτης ανάγκης, τους τρόπους διαφυγής, καθώς και τη διάθεση και χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού.

3. Αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή και τον καθορισμό των σχετικών διαδικασιών ορίζεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο και συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τους άλλους κατά περίπτωση φορείς. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Εξαιρετικά και μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1 δύνανται να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019, προκειμένου να ισχύουν τα οριζόμενα της παραγράφου 2».

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη νόμου και αφού εκδοθεί - κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης του νομοθέτη - η Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, κάθε σχολική μονάδα συντάσσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Όπως, όμως, γίνεται αντιληπτό στον καθένα, δεν είναι δυνατόν να μετακυλιστεί αυτό το βάρος στις πλάτες των εκπαιδευτικών, καθότι η συντήρηση των υποδομών, η άρση τυχόν επικινδυνοτήτων και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων ασφάλειας αποτελούν ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - και της Πυροσβεστικής στην περίπτωση των μέτρων πυροπροστασίας.

Συμπερασματικά και μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, καθώς οι σχολικές μονάδες επικαιροποιούν τα υπάρχοντα σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθίσταται αναγκαία η προσφυγή στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, ώστε να ασκήσουν τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το νομοθέτη και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Ακολουθεί σχέδιο εγγράφου προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,

το οποίο η καθεμιά σχολική μονάδα προσαρμόζει σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές της…

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …………… Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………….. …….. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ …………… Ταχ. Δ/νση: ……………………. Πληροφορίες: ……………………. Τηλ.-FAX : …………………… |  | ……………, /11/2018 Αριθ. Πρωτ.: ….. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Προς Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου …………………………….. Κοινοποίηση Γραφείο Δημάρχου Διεύθυνση Π.Ε. ……………… |

ΘΕΜΑ: Αίτημα για αυτοψία των Τεχνικών Υπηρεσιών στη σχολική μας μονάδα

Κε Προϊστάμενε των Τεχνικών Υπηρεσιών,

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4559/2018, σε κάθε σχολική μονάδα συντάσσεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης α) για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου, β) αντιμετώπισης πυρκαγιάς, και γ) ακραίων καιρικών φαινομένων. Κατόπιν αυτού ο Σύλλογος Διδασκόντων της σχολικής μας μονάδας με την αρ. ……………. Πράξη του θεωρεί αναγκαία την αυτοψία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως κάτωθι:

Α) Για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου

Όπως γνωρίζετε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.201.011.422.Α1/6-9-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας - σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων - υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό η Σχολική Μονάδα κλήθηκε να συμπληρώσει το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα», στο οποίο περιλαμβάνεται η επισήμανση και άρση τυχόν επικινδυνοτήτων, δηλαδή των προσεισμικών παρεμβάσεων που απαιτούνται  με στόχο την αποφυγή του τραυματισμού των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου, που μπορεί να προκληθεί από βλάβες σε μη δομικά στοιχεία του κτιρίου και στον εξοπλισμό του.

Με βάση τα παραπάνω ο Σύλλογος Διδασκόντων προχώρησε στην επισήμανση και την άρση μέρους των επικινδυνοτήτων που περιέχονται στο Δελτίο Αυτοψίας του ΟΑΣΠ, κάποιες όμως εξ αυτών υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και των δυνατοτήτων παρέμβασης που αυτοί διαθέτουν. Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

(εδώ η καθεμιά σχολική μονάδα προχωρεί στην επισήμανση τυχόν επικινδυνοτήτων, διαγράφοντας τις γραμμές στις οποίες έγινε - με ευθύνη της - άρση επικινδυνοτήτων)

| Τμήμα Δελτίου Αυτοψίας για τον Έλεγχο της Μη Δομικής Τρωτότητας Κτιρίων | Επισήμανση | Άρση |
| --- | --- | --- |
| Τα ψηλά ντουλάπια, τα ράφια κ.λπ. είναι στηριγμένα με κατάλληλο τρόπο στον τοίχο και/ή στο δάπεδο; |  |  |
| Τα συρτάρια ή οι πόρτες των ντουλαπιών κλείνουν ασφαλώς; |  |  |
| Υπάρχουν ελαστικές ταινίες έτσι ώστε να συγκρατούνται τα βιβλία; |  |  |
| Οι αναρτημένες τηλεοράσεις, κάμερες, ηχεία είναι επαρκώς στερεωμένες; |  |  |
| Οι οθόνες, οι κεντρικές μονάδες υπολογιστών και οι εκτυπωτές είναι κατάλληλα στερεωμένοι πάνω στα γραφεία (με αυτοκόλλητους συνδέσμους) ή βρίσκονται αρκετά μακριά από την άκρη ώστε να μην μπορούν να ανατραπούν σε περίπτωση σεισμού; |  |  |
| Τα καλώδια έχουν επαρκές μήκος και εύκαμπτες συνδέσεις με τις ηλεκτρικές συσκευές; |  |  |
| Τα χημικά, τα φάρμακα και τα υλικά εργαστηρίων είναι τοποθετημένα ασφαλώς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών σε ράφια ή συρτάρια και σε ικανή απόσταση μεταξύ τους έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανάμιξης; |  |  |
| Οι πόρτες εξόδου ανοίγουν προς τα έξω; |  |  |
| Έχουν οι αυτόματες πόρτες κάποιο χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας για την περίπτωση διακοπής ρεύματος μετά από έναν σεισμό; |  |  |
| Οι άκρες των βαθμίδων έχουν κάλυψη από αντιολισθητικό υλικό; |  |  |
| Υπάρχουν ράμπες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για ΑμεΑ; |  |  |
| Υπάρχει κουπαστή που να επιτρέπει συνεχή ολίσθηση του χεριού πάνω σε αυτή; |  |  |
| Οι ψευδοροφές, σωληνώσεις, φωτιστικά, χωρίσματα και διακοσμητικά γύψινα στοιχεία είναι κατάλληλα στερεωμένα ώστε να αποφευχθεί η πτώση τους σε περίπτωση σεισμού κατά μήκος των εξόδων διαφυγής; |  |  |
| Τα έπιπλα και/η τα περιεχόμενά τους είναι ικανοποιητικά στερεωμένα ώστε σε περίπτωση σεισμού να μην κλείσουν τις εξόδους διαφυγής; |  |  |
| Τα μη στερεωμένα έπιπλα είναι τοποθετημένα μακριά από τις πόρτες εξόδου; |  |  |
| Τα τζάμια που χρησιμοποιούνται στις προσόψεις και στα παράθυρα είναι ασφαλείας (από γυαλί οπλισμένο με πλέγμα ή με επικάλυψη ειδικής μεμβράνης); |  |  |
| Τα στηθαία, τα γείσα, οι καμινάδες, τα κεραμίδια κ.λπ. είναι κατάλληλα στηριγμένα; |  |  |
| Τα αναρτημένα προσαρτήματα, οι πινακίδες και τα λοιπά διακοσμητικά στοιχεία είναι αγκυρωμένα κατάλληλα στο κτίριο; |  |  |
| Τα σώματα θέρμανσης και κλιματισμού είναι ασφαλώς στηριγμένα; |  |  |
| Οι πυροσβεστήρες είναι τοποθετημένοι σε κατάλληλες θέσεις; |  |  |
| Συντηρούνται τακτικά τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας; |  |  |
| Οι διακόπτες του ηλεκτρικού και ειδικά ο γενικός διακόπτης που σταματά την παροχή του ηλεκτρικού βρίσκεται σε προσβάσιμη θέση; |  |  |
| Υπάρχουν στην είσοδο του κτιρίου όσο και στους κοινόχρηστους χώρους σχεδιαγράμματα και οδηγίες για τη θέση των πυροσβεστικών μέσων; |  |  |

Κε Προϊστάμενε των Τεχνικών Υπηρεσιών,

Καθώς η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου είναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για τη σχολική μονάδα, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη μείωση των επιπτώσεων των σεισμών. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι αποτελεί καθήκον των υπηρεσιών του Δήμου η άμεση διενέργεια αυτοψίας και οι όποιες παρεμβάσεις χρειαστούν στους τομείς που αναφέραμε παραπάνω ή και σε άλλους που θα εντοπιστούν από τους ειδικούς.

Β) Για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς

Κε Προϊστάμενε των Τεχνικών Υπηρεσιών,

Όπως γνωρίζετε τα εκπαιδευτήρια - σχετικά με την πυρασφάλεια - διέπονται από τον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων» (Π.Δ. 41/2018) και τις ισχύουσες - κάθε φορά - Πυροσβεστικές Διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό κάθε σχολική μονάδα οφείλει να είναι εφοδιασμένη (για να είναι δυνατό - εκτός των άλλων - να συντάξει αξιόπιστο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς) με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν στο φάκελο της σχολικής μονάδας υπάρχει - σε ισχύ - αυτό το πιστοποιητικό και σε διαφορετική περίπτωση να προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την έκδοσή του.

Γ) Για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων

Κε Προϊστάμενε των Τεχνικών Υπηρεσιών,

Όπως είναι κατανοητό στον καθένα, το έργο του Συλλόγου Διδασκόντων για να προβεί στη σύνταξη αξιόπιστου σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων δυσχεραίνεται, χωρίς την αυτοψία των ειδικών και την άρση τυχόν επικινδυνοτήτων στον αύλειο χώρο (κλάδεμα δέντρων - ενδεχόμενη αποψίλωση, καθαρισμός των φρεατίων κ.ά.) τον έλεγχο των μονώσεων, τον έλεγχο στα στηθαία, τα γείσα, τα κεραμίδια, τις καμινάδες, τον καθαρισμό των φρεατίων και των ρείθρων στον περιβάλλοντα χώρο της σχολικής μονάδας, την τοποθέτηση αλεξικέραυνου ή και ό,τι άλλο εντοπιστεί από τα κλιμάκια της - κατά το νόμο υπεύθυνης - Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Παρακαλούμε για την άμεση διενέργεια αυτοψίας και τη γνωστοποίηση σε μας του αποτελέσματος αυτής.

(η εν λόγω παράγραφος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας)

Με εκτίμηση

Ο/Η Διευθυντής / ντρια